## Sheet1
20190901
仕様書 ③-2 ＬＥＤ非常用照明器具（電池内蔵形／ＬＥＤモジュールのもの） | [17 empty] | LALE
製造事業者
| 評定番号 | [9 empty] | 管理番号 |  |  | DNM
代表型番
申請区分
１．型式の区分
| 光源 | (A) 非常用光源の種類・出力の大きさ
(B) ＬＥＤモジュールの照明器具への 組込み形態
| 器具 構造 | (C) 非常時のＬＥＤモジュールの点灯の数
(D) 点灯方法による種類
(E) 保護構造
| 電池 | (F) 蓄電池の種類
| 機能 | (G) 自動点検機能
(H) 有効点灯時間
代表型番の仕様
２．非常点灯時の光源の型番・出力の大きさ | [15 empty] | ×
３．定格
| 入力電圧 |  |  | 入力電力 |  |  | 入力電流 |  |  | 入力周波数 |  |  | 二次電圧 |  | 力率
| AC |  | V |  |  | W |  |  | mA |  |  |  |  | V
４．放電基準電圧 |  |  |  |  | DC | V
５．蓄電池の仕様 |  |  |  |  | 公称容量 |  |  | mAh |  | 公称電圧 |  | DC |  | V
６．内蔵用電源装置 |  |  |  |  | 評定番号 |  |  |  |  | 有効期限
７．主要材料
（１）接続端子部の材料
（２）器具内の電線
（３）本体材質
（４）反射板材質
（５）枠材質
（６）カバー材質
（７）レンズ材質
８．特記事項

## Sheet2
新規
更新
1）ランプ長580のもの（LDL20)
2）ランプ長1198のもの（LDL40)
(C) | 1）1のもの
2）2のもの
3）3以上のもの
(D) | 1）専用形のもの
2）併用形のもの
3）組込み形のもの
(E) | 1）普通形のもの
2）防水形のもの
3）防爆形のもの
(F) | 1）ニッケル・カドミウム蓄電池のもの
2）ニッケル・水素蓄電池のもの
3）兼用のもの
(G) | 1）個別制御方式のもの
2）集中制御方式のもの
3）ないもの
(H) | 1）30分のもの
2）60分のもの
50/60Hz
50Hz
60Hz
高力率
低力率
セラミックス
銅
銅合金
フェノール樹脂
不飽和ポリエステル樹脂
芳香族ポリエステル樹脂
ポリアミド樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリフェニレンサルファイド樹脂
ポリフタルアミド樹脂
ポリブチレンテレフタレート樹脂
ポリプロピレン樹脂
メラミン樹脂
メラミンフェノール樹脂
ユリア樹脂
－
二種ビニル絶縁電線
架橋ポリエチレン絶縁電線
けい素ゴム絶縁電線
ふっ素樹脂絶縁電線
－
(A) | 1）5W以下のもの
2）5Wを超え10W以下のもの
3）10Wを超えるもの
(B) | 1）器具一体形のもの
2）器具組込み形のもの
3）独立形のもの
100
100-242
mA
A
同時申請
UAEE-
1
2
3
mAh
Ah