様式８－１　白熱電球　　　　　　試　　験　　成　　績　　書　　　　　　　　　　　　　（埋試20160205）

事業者名

品名〈型番〉　　　　　　　　　　　　〈　　　　　　　　　　　　　　　　〉

| 申請の型式 (該当に○印） | 種 類 | （器具）下面形式 | ラ ン プ | 変 圧 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＳＧ形 ＳＧⅠ形 ＳＢ形 | 下面開放のもの 下面カバ－つきのもの | ６０ワット以下のもの ６０ワットを超えるもの | なし |

【器具】定格電圧　　   　　Ｖ　 ：定格入力電流　　　  　Ａ　 ：定格消費電力　　  　　Ｗ　 ：定格周波数　　　     　Ｈｚ

【ランプ】種類　　　　　  　　　　　　　　　：灯数　　　 　　【使用可能ランプの最大定格】　 　　 　　V　　　　    　W

【送り端子】（あり・なし）　最大許容電流　　　　　　　Ａ　　　　　　【保護区分】（普通・防水（　　：枠部IP   ：本体部IP    　　））

試　　　験　　　結　　　果　　　　　          試験年月日：　　　　年　　月　　日（　）

試験責任者：　　　　　　   　　　　　　印

試験周囲温度　　　　　　　　　　　℃

注：（１）

| 項 目 |  |  | 基 準 値、 条 件 そ の 他 |  | 適用 参照 |  | 試 験 結 果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寸法 構造 表示 | 1 | 形状・寸法 | 仕様図と試験品との合致性の確認 |  | 必須 | ○ |  |  |
|  | 2 | 構造 部品 | JIL5002 6.1に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | SB形は器具埋込み面の |  | SB形の場合 | ○ |  |  |
|  |  |  | 保護等級(IP3X)のこと （但し、押し圧試験は適用しない） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JIS C 8105-2-2の「構造」 JIS C 8105-3の「構造及び部品」 に適合のこと |  | 必須 | ○ |  |  |
|  | 3 | 配線 | JIL5002 6.2に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | JIS C 8105-2-2の 「外部配線及び内部配線」に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  | 4 | 表示（銘板等） | JIL5002 12に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  | 5 | 取扱説明書 | JIL5002 14に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
| 電気 特性 | 6 | 点灯・始動 | JIS C8105-3の「電気性能」に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  | 7 | 絶縁抵抗 | JIS C8105-1の 「絶縁抵抗及び耐電圧」 | 熱間：2MΩ又は4MΩ以上 |  | ○ | 熱間 MΩ |  |
|  |  |  | JIS C8105-3の 「受渡検査の絶縁抵抗」 | 冷間：30MΩ以上 |  |  | 冷間 MΩ |  |
|  | 8 | 耐電圧 | に適合のこと | 500V又は2U+1000V 1分間以上 |  | ○ | V |  |
|  | 9 | 入力 | JIS C8105-3の「入力」 | A／W |  | ○ | 入力電流 Ａ 消費電力 Ｗ |  |
|  |  |  | に適合のこと | （使用光源） |  |  | （ ） |  |
| 機械 性能 注：（2） 参照 | 10 | 耐湿性 | JIS C8105-1の 「耐湿試験」 に適合のこと | 絶縁抵抗： 試験 前／後 |  | ○ | MΩ／ MΩ |  |
|  |  |  |  | 耐電圧：500V又は2U+1000V 1分間 |  | ○ | V |  |
|  | 11 | 耐熱衝撃 | JIL5002 9に適合のこと |  | 防水器具の場合 |  |  |  |
|  | 12 | 耐衝撃 | JIS C8105-1の 「機械的強度」 に適合のこと | 外郭 0.35Nm | 必須 | ○ |  |  |
|  |  |  |  | 透光カバー 0.2 Nm | 透光カバーを 有する場合 |  |  |  |
| 熱 特性 注：（2） 参照 | 13 | 温度(通常動作) | 試験天井、試験条件はJIL5002に適合のこと |  | 必須 | ○ | （ 様 式 ９－１） |  |
|  | 14 | 温度(異常動作) | 試験天井、試験条件はJIL5002に適合のこと |  |  | ○ |  |  |
|  | 15 | 耐久性 | JIS C8105-1の「耐久性試験」に適合のこと |  | 必須 | ○ |  |  |
|  | 16 | 耐熱性 | JIS C8105-1の「耐熱性」に適合のこと |  | 注：（３）参照 |  |  |  |
|  | 17 | 耐火性 | JIS C8105-1 の「耐炎性及び耐着火性」 に適合のこと |  |  |  |  |  |
| 防水 性能 注：（2） 参照 | 18 | 防雨性 | JIS C8105-1 の「じんあい、固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと |  | 防雨型の場合 |  |  |  |
|  | 19 | 防滴性 | JIS C8105-1 の「じんあい、固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと |  | 防滴型の場合 |  |  |  |
|  | 20 | 防湿性 | JIS C8105-1 の「じんあい、固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと |  | 防湿型の場合 |  |  |  |
| 温度(通常動作)の測定個所（図示） |  |  | JIL5002による |  | 必須 | ○ | （ 様 式 ９－１） |  |

注： （１）該当又は適用項目のみ実施。適用時○、非適用では－を記入。

（２）試験のための社内設備を保有していないため、外部で実施した場合は、その成績書を添付すること。

（３）感電保護用の外郭を構成する絶縁物及び導電部又は安全特別低電圧部を所定の位置に保持する絶縁物を有する場合は試験を実施する。

但し、ソケット、端子台類においては特定電気用品として登録されている部品の場合は、試験を省略することができる。その場合は、

部品一覧表に特定電気用品の認可番号を記載のこと。

備考：用紙のサイズは、ＪＩＳ Ａ４ とする。